ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน

เรื่อง	มาตรฐานการประหยัดพลังงาน

----------------------------------------

ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่   17  พฤษภาคม  2548   เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศโดยกำหนดมาตรการให้ทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดใช้พลังงานลงร้อยละ  10 – 15  เทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2546  รวมทั้งได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดผลงาน (KPI)   ของทุกหน่วยงาน  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน    จึงได้จัดทำมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อให้บุคคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติในการอนุรักษ์พลังงานและมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมโดยร่วมแรงร่วมใจกันปรับพฤติกรรมที่เคยใช้พลังงานสิ้นเปลือง  ลด  ละ  เลิก   การใช้อุปกรณ์ไม่ถูกวิธี  หมั่นบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ   ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานดังนี้

มาตรการประหยัดน้ำมัน

- ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะลงไปติดต่องานหรือขณะรอผู้โดยสารลงไปทำธุระ

- ตรวจสอบการรั่วไหลของการใช้น้ำมันและการสิ้นเปลืองน้ำมัน

- เส้นทางเดียวกันให้ใช้รถร่วมกัน

- บันทึกการใช้น้ำมันของรถแต่ละคันทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมัน

- ตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด

- ใช้โทรศัพท์พูดคุยแทนการเดินทางไปพบกัน

- ตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด

- กรณีไปราชการให้ใช้รถราชการ  หากไม่มีรถราชการให้ใช้รถส่วนตัว  โดยให้เบิกค่าน้ำมันตาม

ระเบียบราชการ

มาตรการประหยัดไฟฟ้า

1.ควบคุมการเปิด -  ปิด เครื่องปรับอากาศ

-สำนักงานเปิดเครื่องปรับอาการเวลา  08.30  น.  -  12.00  น.  และ  13.00  น.  -  16.00  น. ปิด

เครื่องปรับอากาศ  12.00  น.  -  13.00  น.

-เครื่องปรับอากาศปรับอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า   25  องศาเซลเซียส

-ถ้าออกจากห้องนานเกิน  1   ชั่วโมงปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง

/-ตรวจ...

-2-

-ตรวจสอบอุดรอยรั่วในห้องและปิดประตูหน้าต่างทุกครั้งที่ใช้เครื่องปรับอากาศ

-ให้มีการตรวจสอบ/ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศใช้อยู่ในสภาพดี และ

ประหยัดไฟฟ้ามากที่สุด

2. ควบคุมการเปิด  -  ปิด  ไฟฟ้า  พัดลม  และเครื่องใช้ไฟฟ้า

-เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยต่างๆ เป็นผู้ดูแลเปิด – ปิด ไฟ  ณ  สถานที่ปฏิบัติงาน และบริเวณที่ได้รับ

มอบหมาย

-ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน

-ปิดพัดลมเมื่อเลิกงานทุกครั้ง

-ปิดไฟเมื่อไม่มีคนอยู่

-ลดจำนวนหยอดไฟในบริเวณที่อาศัยแสงธรรมชาติได้

-ลดจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าร่วมกัน เช่น กระติกน้ำร้อน  เป็นต้น

3. ควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์

-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ได้ใช้งานเวลา  12.00  น.  -  13.00  น.  และหลังเลิกใช้งานให้ถอดปลั๊ก

-ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อพักการใช้งานเกิน  15  นาทีขึ้นไป

-ใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเท่านั้น  งดการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ   ณ   วันที่       1    ตุลาคม    พ.ศ.2553

(นายสมเกียรติ  กรดเต็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน